|  | AQUAVAS S.A. VASLUI SUCURSALA VASLUI Str. Alecu Donici nr. 23, Vaslui, Cod poştal 730150, ROMÂNIA Nr. înregistrare la Reg. Com.: J37/692/2007, CIF: RO-17986823, CUI: 22586122 Cont: RO59 RNCB 0259 0284 5277 0019, deschis la BCR Vaslui |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Telefon: 0235/311153, 0235/322641 | Fax: 0235/322857 | E-mail: sucursala.vaslui@aquavas.ro |

RAPORT DE INCERCARE  BACTERIOLOGICĂ

Nr. 769    Data 14.10.2020

Locul prelevării :  IESIRE REZERVOR   Cod identificare probă: 769    Nr. fișei de prelevare:  361

Data/Ora prelevării:  12.10.2020/ 1015

Durata efectuării analizelor:  12.10. - 14.10.2020

Observatii  privind proba:  ……………………………..

| PARAMETRUL ANALIZAT | U.M. | VALORI OBȚINUTE | LEGEA 458/2002 cu toate modif. si completarile ulterioare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VMA | REFERENȚIAL ANALIZĂ |
| Enterococi fecali | nr./100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 |
| Bacterii coliforme | nr./100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 |
| Escherichia coli | nr./100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 |
| Nr.de colonii la 22°C | nr./1ml | 0 | NOMA | SR EN ISO 6222/2004 |
| Nr.de colonii la 36°C | nr./1ml | 0 | NOMA | SR EN ISO 6222/2004 |
| Clostridium perfringens | nr./100 ml | 0 | 0 | SR EN ISO 14189/2017 |

VMA – valoare maxim admisă;                            NOMA – nici o modificare anormală

Șef  laborator,                                                            Responsabil analiză,

ing. Oana Mușat                                                   biolog Roxana Onofrei

Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată.

Este interzisă reproducerea parțială sau totală a raportului de încercări fără acordul scris al laboratorului.

F-827-0/1